## 02-01-05
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [12 empty] | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 27. Хабаровский край | [9 empty] | 27. Хабаровский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ школы с. Сергеевка | [16 empty] | Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ школы с. Сергеевка
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05 изм. 1
Электромонтажные работы | [17 empty] | Электромонтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 15.2022-ИОС1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2022 г. (01.01.2000) | [15 empty] | 3 кв. 2022 г. (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 288.68 | (21,13) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 36.41 | (0,96) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 68.03 | (1,54) | тыс.руб.
| монтажных работ | 249.99 | (19,7) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 163.85 |  | чел.час.
| оборудования | 2.28 | (0,47) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.54 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж систем электроснабжения | [19 empty] | Раздел 1. Монтаж систем электроснабжения
Электрооборудование | [20 empty] | Электрооборудование
1 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [8 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=2+2+1+1+2 | [20 empty] | Объем=2+2+1+1+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 81.76; 11: 44.23; 12: 3616.24 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 3.04 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 8.24 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 84.8 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.76; 12: 3616.24 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 79.31; 12: 3507.75 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 41.7; 12: 1844.28 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 205.81 | [13 empty] | Всего по позиции
2 О | ФССЦ-62.1.01.09-0010 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 20.9 |  | 83.6 | [10 empty] | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=2+2 | [20 empty] | Объем=2+2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.6 | [13 empty] | Всего по позиции
3 О | ФССЦ-62.1.01.09-0072 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 6А (аналог) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 51.72 |  | 51.72 | [10 empty] | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 6А (аналог)
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.72 | [13 empty] | Всего по позиции
4 О | ФССЦ-62.1.01.09-0088 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 6А (аналог) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 186.58 |  | 186.58 | [10 empty] | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 6А (аналог)
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.58 | [13 empty] | Всего по позиции
5 О | ФССЦ-62.1.01.09-0051 | Выключатели автоматические дифференциального тока, однополюсные с нейтралью, на ток 20-30 мА |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 73.29 |  | 146.58 | [10 empty] | Выключатели автоматические дифференциального тока, однополюсные с нейтралью, на ток 20-30 мА
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.58 | [13 empty] | Всего по позиции
Лотки системы | [20 empty] | Лотки системы
6 | ФЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [8 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=40 / 100 | [20 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.46; 10: 32.18; 11: 44.23; 12: 1423.32 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.01; 10: 38 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.33; 10: 9.33; 11: 44.23; 12: 412.67 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 407.53; 10: 163.01 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 7: 3.424 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 7: 0.908 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583; 10: 233.19 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.51; 12: 1835.99 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 40.26; 12: 1780.91 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 21.17; 12: 936.35 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 294.62 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-20.2.07.05-0004 | Лоток кабельный оцинкованный: перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 61.57 |  | 985.12 | [10 empty] | Лоток кабельный оцинкованный: перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=40/2,5 | [20 empty] | Объем=40/2,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 985.12 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-20.2.07.10-0023 | Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90°, сейсмостойкая, СГ-50/300-90, горячеоцинкованная |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 179.47 |  | 358.94 | [10 empty] | Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90°, сейсмостойкая, СГ-50/300-90, горячеоцинкованная
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 358.94 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-20.2.03.26-0033 | Планки соединительные для лотков PNK |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 3.66 |  | 109.8 | [10 empty] | Планки соединительные для лотков PNK
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109.8 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-20.2.03.26-0011 | Накладка соединительная сейсмостойкая горячеоцинкованная НС-2,5 |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 19.55 |  | 391 | [10 empty] | Накладка соединительная сейсмостойкая горячеоцинкованная НС-2,5
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 391 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-20.2.06.05-0012 | Кронштейн двойной (подвес) для крепления лотка основанием 400 мм, размер 41х21 мм |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 67.64 |  | 2029.2 | [10 empty] | Кронштейн двойной (подвес) для крепления лотка основанием 400 мм, размер 41х21 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2029.2 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-20.2.03.02-0002 | Консоль BM для крепления проволочного лотка основанием 300 мм |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 21.1 |  | 633 | [10 empty] | Консоль BM для крепления проволочного лотка основанием 300 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 633 | [13 empty] | Всего по позиции
Светотехнические изделия | [20 empty] | Светотехнические изделия
13 | ФЕРм08-03-594-07 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [8 empty] | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2
|  | Объем=(12+2+8+4) / 100 | [20 empty] | Объем=(12+2+8+4) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1174.53; 10: 305.38; 11: 44.23; 12: 13506.96 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.33; 10: 14.13 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.53; 10: 1.96; 11: 44.23; 12: 86.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 136.1; 10: 35.39 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118.4; 7: 30.784 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.6; 7: 0.156 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1364.96; 10: 354.9 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 307.34; 12: 13593.65 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 298.12; 12: 13185.84 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 156.74; 12: 6932.76 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 809.76 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-20.3.03.07-0042 | Светильник светодиодный S270 2.0 60Вт, 4000К, призма |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 225.85 |  | 2710.2 | [10 empty] | Светильник светодиодный S270 2.0 60Вт, 4000К, призма
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2710.2 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-20.3.03.07-0055 | Светильник светодиодный S270 2.0 60Вт, 4000К, призма, БАП |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 408.31 |  | 816.62 | [10 empty] | Светильник светодиодный S270 2.0 60Вт, 4000К, призма, БАП
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 816.62 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-20.3.03.07-0041 | Светильник светодиодный S070 2.0 30Вт, 4000К, опал |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 156.37 |  | 1250.96 | [10 empty] | Светильник светодиодный S070 2.0 30Вт, 4000К, опал
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1250.96 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-20.3.03.07-0041 | Светильник светодиодный Strong 2.0 35Вт 4000 К, опал |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 156.37 |  | 625.48 | [10 empty] | Светильник светодиодный Strong 2.0 35Вт 4000 К, опал
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 625.48 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [8 empty] | Световые настенные указатели
|  | Объем=(1+1) / 100 | [20 empty] | Объем=(1+1) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 779.32; 10: 15.59; 11: 44.23; 12: 689.55 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.22; 10: 0.72 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.1; 11: 44.23; 12: 4.42 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 520.4; 10: 10.41 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.56; 7: 1.5712 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.008 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1335.94; 10: 26.72 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.69; 12: 693.97 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 15.22; 12: 673.15 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8; 12: 353.92 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.94 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-20.3.04.07-0006 | Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, ДБО 02-1-005 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 331.38 |  | 331.38 | [10 empty] | Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, ДБО 02-1-005
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.38 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-20.3.01.02-0021 | Пиктограмма "Выход налево", "Выход направо", "Выход прямо" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10.21 |  | 10.21 | [10 empty] | Пиктограмма "Выход налево", "Выход направо", "Выход прямо" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.21 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [8 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | Объем=8 / 100 | [20 empty] | Объем=8 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 700.75; 10: 56.06; 11: 44.23; 12: 2479.53 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.72; 10: 12.7 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.97; 10: 1.76; 11: 44.23; 12: 77.84 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 514.36; 10: 41.15 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.64; 7: 5.6512 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 7: 0.14 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1373.83; 10: 109.91 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.82; 12: 2557.37 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 56.09; 12: 2480.65 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 29.49; 12: 1304.26 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.49 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-20.3.03.04-0253 | Светильник светодиодный NERO 25 Вт |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 171.68 |  | 1373.44 | [10 empty] | Светильник светодиодный NERO 25 Вт
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1373.44 | [13 empty] | Всего по позиции
Электроустановочные изделия | [20 empty] | Электроустановочные изделия
23 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [8 empty] | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=7 / 100 | [20 empty] | Объем=7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 255.54; 10: 17.89; 11: 44.23; 12: 791.27 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.33 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.04; 11: 44.23; 12: 1.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 34.95; 10: 2.45 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.76; 7: 1.8032 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.0035 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 295.26; 10: 20.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.93; 12: 793.04 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.39; 12: 769.25 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.14; 12: 404.45 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.2 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  |  | 10 шт | 0.7 | 1 | 0.7 | 62.2 |  | 43.54 | [10 empty] | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=7 / 10 | [20 empty] | Объем=7 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.54 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [8 empty] | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=4 / 100 | [20 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 260.3; 10: 10.41; 11: 44.23; 12: 460.43 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.19 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.03; 11: 44.23; 12: 1.33 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 35.05; 10: 1.4 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.24; 7: 1.0496 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.002 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 300.12; 10: 12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.44; 12: 461.76 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.13; 12: 447.91 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.32; 12: 235.5 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.45 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-20.4.01.02-0001 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки |  |  | 10 шт | 0.4 | 1 | 0.4 | 88.8 |  | 35.52 | [10 empty] | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=4 / 10 | [20 empty] | Объем=4 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.52 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 20.7 |  | 41.4 | [10 empty] | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.4 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-20.5.03.03-0007 | Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 3022.35 |  | 60.45 | [10 empty] | Шины соединительные типа PI№ (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=2 / 100 | [20 empty] | Объем=2 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.45 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-20.5.02.11-0001 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки |  |  | 1000 шт | 0.009 | 1 | 0.009 | 1979.63 |  | 17.82 | [10 empty] | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=9 / 1000 | [20 empty] | Объем=9 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.82 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-20.5.02.04-0006 | Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43, размер 80х80х43 мм |  |  | 10 шт | 1 | 1 | 1 | 130.1 |  | 130.1 | [10 empty] | Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43, размер 80х80х43 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=10 / 10 | [20 empty] | Объем=10 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.1 | [13 empty] | Всего по позиции
Трубы | [20 empty] | Трубы
31 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.88; 6: 1; 7: 0.88 | [8 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=(5+5+78) / 100 | [20 empty] | Объем=(5+5+78) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.98; 10: 157.5; 11: 44.23; 12: 6966.23 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.8; 10: 29.74 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.26; 10: 1.99; 11: 44.23; 12: 88.02 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18.89; 10: 16.62 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.04; 7: 16.7552 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.1584 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 231.67; 10: 203.86 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 159.49; 12: 7054.25 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 154.71; 12: 6842.62 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 81.34; 12: 3597.67 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.91 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-24.3.01.03-0022 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 6.58 |  | 32.9 | [10 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 20 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.9 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-24.3.01.03-0024 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 13.25 |  | 66.25 | [10 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 32 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.25 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-24.3.01.03-0012 | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм |  |  | м | 78 | 1 | 78 | 3.95 |  | 308.1 | [10 empty] | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.1 | [13 empty] | Всего по позиции
Кабельные изделия | [20 empty] | Кабельные изделия
35 | ФЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [8 empty] | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=40 / 100 | [20 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.68; 10: 3.87; 11: 44.23; 12: 171.17 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 0.72 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.1; 11: 44.23; 12: 4.42 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.93; 10: 3.97 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 0.412 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.008 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.42; 10: 8.56 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.97; 12: 175.59 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.85; 12: 170.32 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.02; 12: 89.55 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.43 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕРм08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [8 empty] | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2
|  | Объем=40 / 100 | [20 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.36; 10: 7.74; 11: 44.23; 12: 342.34 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 1.45 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.2; 11: 44.23; 12: 8.85 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.48; 10: 4.19 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 0.824 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.016 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.46; 10: 13.38 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.94; 12: 351.19 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7.7; 12: 340.65 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.05; 12: 179.11 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.13 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.78; 6: 1; 7: 0.78 | [8 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=(60+18) / 100 | [20 empty] | Объем=(60+18) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 39.52; 11: 44.23; 12: 1747.97 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 2.82 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.39; 11: 44.23; 12: 17.25 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 11.29 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 4.2042 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0312 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 53.63 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.91; 12: 1765.22 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 38.71; 12: 1712.26 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.35; 12: 900.26 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.69 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  | 4: 100 м; 5: 1.42; 6: 1; 7: 1.42 | [8 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах
|  | Объем=(60+20+62) / 100 | [20 empty] | Объем=(60+20+62) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.1; 10: 220.24; 11: 44.23; 12: 9741.22 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 5.14 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.71; 11: 44.23; 12: 31.4 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.08; 10: 58.33 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.5; 7: 23.43 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0568 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 199.8; 10: 283.71 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 220.95; 12: 9772.62 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 214.32; 12: 9479.44 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 112.68; 12: 4984.04 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 610.71 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 |  |  | 1000 м | 0.16 | 1.02 | 0.1632 | 4832.12 |  | 788.6 | [10 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=160 / 1000 * 1,02 | [20 empty] | Объем=160 / 1000 * 1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 788.6 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-21.1.06.09-0176 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0.06 | 1.02 | 0.0612 | 11836.8 |  | 724.41 | [10 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5-660
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=60 / 1000 * 1,02 | [20 empty] | Объем=60 / 1000 * 1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.41 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0.05 | 1.02 | 0.051 | 6920.41 |  | 352.94 | [10 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=50 / 1000 * 1,02 | [20 empty] | Объем=50 / 1000 * 1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 352.94 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-21.1.06.10-0249 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 4х1,5-1000 |  |  | 1000 м | 0.08 | 1.02 | 0.0816 | 15826.32 |  | 1291.43 | [10 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 4х1,5-1000
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=80 / 1000 * 1,02 | [20 empty] | Объем=80 / 1000 * 1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1291.43 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 5: 0.9; 6: 1; 7: 0.9 | [8 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=(40+40+10) / 100 | [20 empty] | Объем=(40+40+10) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.3; 10: 272.07; 11: 44.23; 12: 12033.66 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 4.89 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.68; 11: 44.23; 12: 30.08 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 185.57; 10: 167.01 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 7: 28.944 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.054 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.3; 10: 443.97 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 272.75; 12: 12063.74 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 264.57; 12: 11701.83 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 139.1; 12: 6152.51 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 847.64 | [13 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450/прим. 6 мм |  |  | 1000 м | 0.04 | 1.02 | 0.0408 | 7991.46 |  | 326.05 | [10 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450/прим. 6 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=40 / 1000 * 1,02 | [20 empty] | Объем=40 / 1000 * 1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 326.05 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-21.2.03.05-0068 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 |  |  | 1000 м | 0.04 | 1.02 | 0.0408 | 3368.45 |  | 137.43 | [10 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=40 / 1000 * 1,02 | [20 empty] | Объем=40 / 1000 * 1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.43 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  | 1000 м | 0.01 | 1.02 | 0.0102 | 2291.15 |  | 23.37 | [10 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=10 / 1000 * 1,02 | [20 empty] | Объем=10 / 1000 * 1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.37 | [13 empty] | Всего по позиции
Общестроительные работы | [20 empty] | Общестроительные работы
47 | ФЕР46-03-009-01 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [8 empty] | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
|  | Объем=9 / 100 | [20 empty] | Объем=9 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 332.41; 10: 29.92; 11: 44.23; 12: 1323.36 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 589.76; 10: 53.08 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.21; 7: 3.2589 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 922.17; 10: 83 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.92; 12: 1323.36 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 30.82; 12: 1363.06 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 17.65; 12: 780.78 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.47 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ФЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [8 empty] | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
|  | Объем=5 / 100 | [20 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.39; 10: 6.22; 11: 44.23; 12: 275.11 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 194.52; 10: 9.73 | [10 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.08; 7: 0.654 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 318.91; 10: 15.95 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.22; 12: 275.11 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 6.41; 12: 283.36 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.67; 12: 162.31 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.03 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [8 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.57; 10: 17.85; 11: 44.23; 12: 789.51 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.07; 10: 75.35 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 1.9 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.64; 10: 93.2 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.85; 12: 789.51 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.31; 12: 765.82 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.1; 12: 402.65 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.61 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ТССЦ-509-0988 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм |  |  | т | -0.0003 | 1 | -0.0003 | 37080.46 |  | -11.12 | [10 empty] | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11.12 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ТССЦ-101-1705 | Пакля пропитанная |  |  | кг | -0.75 | 1 | -0.75 | 14.81 |  | -11.11 | [10 empty] | Пакля пропитанная
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11.11 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | ТССЦ-509-0900 | Уплотнительный состав |  |  | кг | -3.6 | 1 | -3.6 | 23.21 |  | -83.56 | [10 empty] | Уплотнительный состав
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [25 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -83.56 | [13 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 110.11 |  | 110.11 | [10 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
|  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) | [25 empty] | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.11 | [13 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР46-03-015-05 | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.14; 6: 1; 7: 1.14 | [8 empty] | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
|  | Объем=114 / 100 | [20 empty] | Объем=114 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 109.35; 10: 124.66; 11: 44.23; 12: 5513.71 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.82; 7: 14.6148 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 109.35; 10: 124.66 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.66; 12: 5513.71 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 128.4; 12: 5679.12 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 73.55; 12: 3253.09 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 326.61 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР46-03-015-09 | Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.78; 6: 1; 7: 0.78 | [8 empty] | Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
|  | Объем=78 / 100 | [20 empty] | Объем=78 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.62; 10: 139.32; 11: 44.23; 12: 6162.12 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.94; 7: 16.3332 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 178.62; 10: 139.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.32; 12: 6162.12 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 143.5; 12: 6346.98 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 82.2; 12: 3635.65 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 365.02 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 18315.41; 12: 182724.02 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1538.18; 12: 68033.7 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 173.64; 12: 2450.06 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 17.29; 12: 764.74 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 16603.59; 12: 112240.26 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 959.24; 12: 36409.24 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 300.12; 12: 13274.3 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 62.81; 11: 14.11; 12: 886.25 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 1 | материалы |  |  | 10: 110.11; 11: 6.76; 12: 744.34 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 309.13; 12: 13672.52 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 177.07; 12: 7831.83 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 19700.26; 12: 249994.84 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1238.06; 12: 54759.4 | [16 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 110.83; 11: 14.11; 12: 1563.81 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 17.29; 12: 764.74 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 16493.48; 11: 6.76; 12: 111495.92 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1217.69; 12: 53858.4 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 640.2; 12: 28317.31 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 468.48; 12: 2276.81 | [16 empty] | Оборудование
| 2 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 468.48; 11: 4.86; 12: 2276.81 | [16 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1555.47; 12: 68798.44 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1526.82; 12: 67530.92 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 817.27; 12: 36149.14 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 21127.98; 12: 288680.89 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.